## Ванзеват
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: с.Ванзеват
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Присоединение: ДГА№2 |  | Присоединение: ДГА№3 |  | Присоединение: ф. Центральный |  | Присоединение: ф. Береговая |  | Присоединение: СН |  | Всего по электростанции
| кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт |  | кВт
0-1. | 111 | - | 70 | - | 98 | - | 72 | - | 11 | 300 | 181 | 300
1-2. | 116 | - | 73 | - | 99 | - | 78 | - | 12 | 300 | 189 | 300
2-3. | 117 | - | 74 | - | 97 | - | 80 | - | 11 | 300 | 188 | 300
3-4. | 119 | - | 75 | - | 100 | - | 81 | - | 12 | 300 | 193 | 300
4-5. | 121 | - | 76 | - | 99 | - | 88 | - | 12 | 300 | 199 | 300
5-6. | 124 | - | 78 | - | 100 | - | 90 | - | 12 | 300 | 202 | 300
6-7. | 126 | - | 80 | - | 100 | - | 92 | - | 13 | 300 | 205 | 300
7-8. | 136 | - | 85 | - | 109 | - | 98 | - | 13 | 300 | 220 | 300
8-9. | 118 | - | 70 | - | 117 | - | 79 | - | 7 | 300 | 203 | 300
9-10. | 143 | - | 72 | - | 132 | - | 75 | - | 8 | 300 | 215 | 300
10-11. | 139 | - | 70 | - | 128 | - | 76 | - | 7 | 300 | 211 | 300
11-12. | 141 | - | 71 | - | 123 | - | 82 | - | 8 | 300 | 213 | 300
12-13. | 147 | - | 74 | - | 120 | - | 92 | - | 8 | 300 | 220 | 300
13-14. | 140 | - | 71 | - | 115 | - | 89 | - | 7 | 300 | 211 | 300
14-15. | 144 | - | 72 | - | 116 | - | 93 | - | 7 | 300 | 216 | 300
15-16. | 141 | - | 72 | - | 113 | - | 95 | - | 7 | 300 | 215 | 300
16-17. | 148 | - | 74 | - | 116 | - | 99 | - | 7 | 300 | 222 | 300
17-18. | 157 | - | 79 | - | 120 | - | 108 | - | 8 | 300 | 236 | 300
18-19. | 153 | - | 82 | - | 127 | - | 107 | - | 8 | 300 | 242 | 300
19-20. | 140 | - | 66 | - | 105 | - | 87 | - | 8 | 300 | 200 | 300
20-21. | 140 | - | 70 | - | 112 | - | 91 | - | 8 | 300 | 211 | 300
21-22. | 146 | - | 74 | - | 118 | - | 94 | - | 8 | 300 | 220 | 300
22-23. | 135 | - | 68 | - | 113 | - | 80 | - | 7 | 300 | 200 | 300
23-24. | 130 | - | 65 | - | 105 | - | 75 | - | 10 | 300 | 190 | 300
| Составил: |  | Составил: |  | Составил: |  | 21.12.16г. |  | 22.12.16г.
[7 empty] | (дата) |  | (дата)
Макрушин В.В.
(ФИО)
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации

## Нумто
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: д.Нумто
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Всего по электростанции
кВт
0-1. | В резерве в соответствии с графиком работы
1-2.
2-3.
3-4.
4-5.
5-6.
6-7.
7-8.
8-9. | 18
9-10. | 25
10-11. | 24
11-12. | В резерве в соответствии с графиком работы
12-13.
13-14.
14-15.
15-16.
16-17. | 18
17-18. | 16
18-19. | 20
19-20. | 19
20-21. | 25
21-22. | 26
22-23. | 24
23-24. | 22
|  |  | 21.12.16г. | 22.12.16г.
|  |  | (дата) | (дата)
Тарлин А.Т.
(ФИО)
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле: = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации

## Тугияны
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: д.Тугияны
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Всего по электростанции
кВт
0-1. | В резерве в соответствии с графиком работы
1-2.
2-3.
3-4.
4-5.
5-6.
6-7.
7-8.
8-9.
9-10.
10-11. | 17
11-12. | 16
12-13. | В резерве в соответствии с графиком работы
13-14.
14-15.
15-16.
16-17. | 14
17-18. | 16
18-19. | 23
19-20. | 16
20-21. | 17
21-22. | 18
22-23. | 28
23-24. | 13
|  |  | 21.12.16г. | 22.12.16г.
|  |  | (дата) | (дата)
Тользин Н.И.
(ФИО)
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле: = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации

## Пашторы
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: д.Тугияны
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Всего по электростанции
кВт
0-1. | В резерве в соответствии с графиком работы
1-2.
2-3.
3-4.
4-5.
5-6.
6-7.
7-8.
8-9.
9-10. | 16
10-11. | 13
11-12. | 7
12-13. | В резерве в соответствии с графиком работы
13-14.
14-15.
15-16.
16-17. | 12
17-18. | 13
18-19. | 12
19-20. | 10
20-21. | 14
21-22. | 10
22-23. | 12
23-24. | 8
|  |  | 21.12.16г. | 22.12.16г.
|  |  | (дата) | (дата)
Савельев В.А.
(ФИО)
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле: = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации