## Саранпауль
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: п. Саранпауль
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Присоединение: ДГА№1 |  | Присоединение: ДГА№2 |  | Присоединение: ДГА№5 |  | Присоединение: СН |  | Всего по электростанции
| кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт
0-1. | 655 | - | 621 | - | 622 | - | 24 | - | 1922 | 300
1-2. | 619 | - | 587 | - | 605 | - | 24 | - | 1835 | 300
2-3. | 632 | - | 600 | - | 633 | - | 24 | - | 1889 | 300
3-4. | 639 | - | 581 | - | 611 | - | 25 | - | 1856 | 300
4-5. | 668 | - | 656 | - | 685 | - | 24 | - | 2033 | 300
5-6. | 659 | - | 616 | - | 652 | - | 24 | - | 1951 | 300
6-7. | 682 | - | 652 | - | 677 | - | 27 | - | 2038 | 300
7-8. | 759 | - | 720 | - | 757 | - | 30 | - | 2266 | 300
8-9. | 718 | - | 691 | - | 730 | - | 27 | - | 2166 | 300
9-10. | 774 | - | 663 | - | 801 | - | 30 | - | 2268 | 300
10-11. | 748 | - | 734 | - | 777 | - | 24 | - | 2283 | 300
11-12. | 765 | - | 755 | - | 778 | - | 21 | - | 2319 | 300
12-13. | 716 | - | 711 | - | 72 | - | 18 | - | 1517 | 300
13-14. | 700 | - | 730 | - | 688 | - | 30 | - | 2148 | 300
14-15. | 667 | - | 609 | - | 701 | - | 24 | - | 2001 | 300
15-16. | 725 | - | 713 | - | 735 | - | 27 | - | 2200 | 300
16-17. | 713 | - | 680 | - | 724 | - | 25 | - | 2142 | 300
17-18. | 723 | - | 692 | - | 721 | - | 26 | - | 2162 | 300
18-19. | 752 | - | 717 | - | 738 | - | 24 | - | 2231 | 300
19-20. | 758 | - | 741 | - | 735 | - | 25 | - | 2259 | 300
20-21. | 725 | - | 714 | - | 714 | - | 24 | - | 2177 | 300
21-22. | 698 | - | 655 | - | 672 | - | 25 | - | 2050 | 300
22-23. | 683 | - | 641 | - | 654 | - | 24 | - | 2002 | 300
23-24. | 672 | - | 636 | - | 656 | - | 24 | - | 1988 | 300
| Составил: |  | 21.12.16г. |  | 22.12.16г.
|  |  | (дата) |  | (дата)
Кустышев А.Т.
(ФИО)
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле: = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации

## Сосьва
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: п. Сосьва
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Присоединение: ДГА№6 |  | Присоединение: СН |  | Всего по электростанции
| кВт | кВар | кВт | кВар | кВт
0-1. | 760 | - | 2 | - | 762 | 300
1-2. | 635 | - | 4 | - | 639 | 300
2-3. | 876 | - | 4 | - | 880 | 300
3-4. | 846 | - | 3 | - | 849 | 300
4-5. | 851 | - | 2 | - | 853 | 300
5-6. | 820 | - | 3 | - | 823 | 300
6-7. | 883 | - | 3 | - | 886 | 300
7-8. | 803 | - | 2 | - | 805 | 300
8-9. | 801 | - | 2 | - | 803 | 300
9-10. | 760 | - | 2 | - | 762 | 300
10-11. | 747 | - | 3 | - | 750 | 300
11-12. | 740 | - | 2 | - | 742 | 300
12-13. | 768 | - | 2 | - | 770 | 300
13-14. | 787 | - | 3 | - | 790 | 300
14-15. | 696 | - | 3 | - | 699 | 300
15-16. | 740 | - | 4 | - | 744 | 300
16-17. | 763 | - | 4 | - | 767 | 300
17-18. | 804 | - | 3 | - | 807 | 300
18-19. | 744 | - | 3 | - | 747 | 300
19-20. | 697 | - | 2 | - | 699 | 300
20-21. | 721 | - | 2 | - | 723 | 300
21-22. | 772 | - | 2 | - | 774 | 300
22-23. | 758 | - | 2 | - | 760 | 300
23-24. | 796 | - | 2 | - | 798 | 300
22.12.16г.
(дата)
Томашевский С.В.
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле: = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации

## Ломбовож
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: п. Ломбовож
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Присоединение: ф.Поселок |  | Присоединение: СН |  | Всего по электростанции
| кВт | кВар | кВт | кВар | кВт
0-1. | 120 | - | 2 | - | 122 | 300
1-2. | 120 | - | 3 | - | 123 | 300
2-3. | 90 | - | 3 | - | 93 | 300
3-4. | 90 | - | 3 | - | 93 | 300
4-5. | 90 | - | 2 | - | 92 | 300
5-6. | 60 | - | 1 | - | 61 | 300
6-7. | 120 | - | 2 | - | 122 | 300
7-8. | 150 | - | 4 | - | 154 | 300
8-9. | 90 | - | 2 | - | 92 | 300
9-10. | 120 | - | 2 | - | 122 | 300
10-11. | 120 | - | 1 | - | 121 | 300
11-12. | 90 | - | 3 | - | 93 | 300
12-13. | 90 | - | 2 | - | 92 | 300
13-14. | 90 | - | 3 | - | 93 | 300
14-15. | 90 | - | 1 | - | 91 | 300
15-16. | 60 | - | 4 | - | 64 | 300
16-17. | 120 | - | 2 | - | 122 | 300
17-18. | 90 | - | 2 | - | 92 | 300
18-19. | 90 | - | 3 | - | 93 | 300
19-20. | 90 | - | 2 | - | 92 | 300
20-21. | 180 | - | 4 | - | 184 | 300
21-22. | 120 | - | 2 | - | 122 | 300
22-23. | 90 | - | 1 | - | 91 | 300
23-24. | 120 | - | 3 | - | 123 | 300
22.12.16г.
(дата)
Ткаченко С.А.
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле: = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации

## Няксимволь
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: п. Няксимволь
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Присоединение: ф.№1 Поселок |  | Присоединение: ф.№2 Поселок |  | Присоединение: СН |  | Всего по электростанции
| кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт
0-1. | 452 | - | 113 | - | 8 | - | 573 | 300
1-2. | 452 | - | 113 | - | 8 | - | 573 | 300
2-3. | 483 | - | 121 | - | 8 | - | 612 | 300
3-4. | 486 | - | 121 | - | 8 | - | 615 | 300
4-5. | 578 | - | 145 | - | 8 | - | 731 | 300
5-6. | 611 | - | 153 | - | 8 | - | 772 | 300
6-7. | 590 | - | 147 | - | 8 | - | 745 | 300
7-8. | 578 | - | 145 | - | 8 | - | 731 | 300
8-9. | 565 | - | 141 | - | 8 | - | 714 | 300
9-10. | 617 | - | 154 | - | 8 | - | 779 | 300
10-11. | 538 | - | 134 | - | 8 | - | 680 | 300
11-12. | 538 | - | 134 | - | 8 | - | 680 | 300
12-13. | 532 | - | 133 | - | 8 | - | 673 | 300
13-14. | 570 | - | 143 | - | 8 | - | 721 | 300
14-15. | 592 | - | 148 | - | 8 | - | 748 | 300
15-16. | 606 | - | 151 | - | 8 | - | 765 | 300
16-17. | 600 | - | 150 | - | 8 | - | 758 | 300
17-18. | 578 | - | 145 | - | 8 | - | 731 | 300
18-19. | 594 | - | 149 | - | 8 | - | 751 | 300
19-20. | 557 | - | 139 | - | 8 | - | 704 | 300
20-21. | 518 | - | 130 | - | 8 | - | 656 | 300
21-22. | 502 | - | 126 | - | 8 | - | 636 | 300
22-23. | 483 | - | 121 | - | 8 | - | 612 | 300
23-24. | 475 | - | 119 | - | 8 | - | 602 | 300
| Составил: |  | 22.12.16г.
(дата)
Рочев О.С.
(ФИО)
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле: = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации

## Сартынья
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: п. Сартынья
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Всего по электростанции
кВт
0-1. | 22
1-2. | 24
2-3. | 22
3-4. | 23
4-5. | 23
5-6. | 23
6-7. | 23
7-8. | 23
8-9. | 21
9-10. | 18
10-11. | 15
11-12. | 17
12-13. | 18
13-14. | 16
14-15. | 15
15-16. | 19
16-17. | 21
17-18. | 23
18-19. | 25
19-20. | 20
20-21. | 16
21-22. | 18
22-23. | 20
23-24. | 20
22.12.16г.
(дата)
Филиппов А.В.
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле: = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации

## Анеева
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: п. Анеево
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Присоединение: ф.Поселок |  | Присоединение: СН |  | Всего по электростанции
| кВт | кВар | кВт | кВар | кВт
0-1. | 60 | - | 3 | - | 63 | 300
1-2. | 60 | - | 1 | - | 61 | 300
2-3. | 66 | - | 3 | - | 69 | 300
3-4. | 61 | - | 3 | - | 64 | 300
4-5. | 59 | - | 3 | - | 62 | 300
5-6. | 58 | - | 3 | - | 61 | 300
6-7. | 58 | - | 3 | - | 61 | 300
7-8. | 59 | - | 3 | - | 62 | 300
8-9. | 57 | - | 3 | - | 60 | 300
9-10. | 54 | - | 2 | - | 56 | 300
10-11. | 54 | - | 3 | - | 57 | 300
11-12. | 62 | - | 3 | - | 65 | 300
12-13. | 59 | - | 3 | - | 62 | 300
13-14. | 66 | - | 3 | - | 69 | 300
14-15. | 56 | - | 3 | - | 59 | 300
15-16. | 59 | - | 2 | - | 61 | 300
16-17. | 44 | - | 3 | - | 47 | 300
17-18. | 51 | - | 3 | - | 54 | 300
18-19. | 52 | - | 2 | - | 54 | 300
19-20. | 54 | - | 3 | - | 57 | 300
20-21. | 50 | - | 3 | - | 53 | 300
21-22. | 52 | - | 3 | - | 55 | 300
22-23. | 55 | - | 3 | - | 58 | 300
23-24. | 54 | - | 3 | - | 57 | 300
22.12.16г.
(дата)
Климов А.В.
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле: = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации

## Кимкъясуй
Приложение №1
к Приказу №______от "___"_________2016г.
Наименование объекта: д. Кимкъясуй
Суточный график замеров нагрузки и напряжения с 02:00 21.12.16 до 02:00 22.12.16
Время, час | Присоединение: 1ДГА |  | Присоединение: 2ДГА |  | Присоединение: СН |  | Всего по электростанции
| кВт | кВар | кВт | кВар | кВт | кВар | кВт
0-1. | 42 | - |  | - | 2 | - | 44 | 300
1-2. | 45 | - |  | - | 2 | - | 47 | 300
2-3. | 48 | - |  | - | 2 | - | 50 | 300
3-4. | 40 | - |  | - | 1 | - | 41 | 300
4-5. | 58 | - |  | - | 1 | - | 59 | 300
5-6. | 51 | - |  | - | 3 | - | 54 | 300
6-7. | 19 | - |  | - | 1 | - | 20 | 300
7-8. | 54 | - |  | - | 1 | - | 55 | 300
8-9. | 23 | - |  | - | 2 | - | 25 | 300
9-10. | 64 | - |  | - | 2 | - | 66 | 300
10-11. | 45 | - |  | - | 2 | - | 47 | 300
11-12. | 45 | - |  | - | 1 | - | 46 | 300
12-13. |  | - | 48 | - | 2 | - | 50 | 300
13-14. |  | - | 35 | - | 3 | - | 38 | 300
14-15. |  | - | 38 | - | 1 | - | 39 | 300
15-16. |  | - | 49 | - | 2 | - | 51 | 300
16-17. |  | - | 36 | - | 2 | - | 38 | 300
17-18. |  | - | 47 | - | 2 | - | 49 | 300
18-19. |  | - | 36 | - | 3 | - | 39 | 300
19-20. |  | - | 36 | - | 1 | - | 37 | 300
20-21. |  | - | 34 | - | 1 | - | 35 | 300
21-22. |  | - | 43 | - | 2 | - | 45 | 300
22-23. |  | - | 47 | - | 1 | - | 48 | 300
23-24. |  | - | 40 | - | 2 | - | 42 | 300
| Составил: |  | 22.12.16г.
(дата)
Казначеев Е.А.
(ФИО)
* Активную (кВт) и Реактивную (кВАр) энергию округлять до целых чисел
* Данные с прибора учета за каждый час расчитываются по формуле: = (конеч. показания - нач. показания) * на коэфф-т трансформации