## Форма 1.1. (hidden)
Приложение 1
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
ОАО "Югорская региональная электросетевая компания"
|  |  | за | 2013 | год
Обосновывающие данные для расчета 1 |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  |  |  | 3
1 |  | 12
2 |  | 8
3 |  | 15
4 |  | 5
5 |  | 34
6 |  | 50
7 |  | 22
8 |  | 14
9 |  | 20
10 |  | 23
11 |  | 22
12 |  | 15 |  |  |  | 73517
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## Форма 1.2. (hidden)
Приложение 2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2013 год
ОАО "Югорская региональная электросетвая компания"
Наименование электросетевой организации
| Максимальное за расчетный период | г. число | 73517
точек присоединения
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  | 240
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 0.0032646

## Форма 6.1. (hidden)
Приложение 3
Форма 6.1. - Фактические значения индикатора информативности за 2013 год
ОАО "Югорская региональная электросетевая компания"
Наименование электросетевой организации
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"
| Значение |  | Ф/П*100,% | Зависимость | Оценочный балл
| факт.(Ф) | план (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации – всего, |  | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 100% | 100% | 100 | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг – всего, шт. | 30 | 32 | 93.75 | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие – 1, отсутствие – 0), шт. | 1 | 1
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 18 | 20
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 10 | 10
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам сетевой организации, |  |  |  |  | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие – 1, отсутствие – 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие – 1, отсутствие – 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие – 1, отсутствие – 0) | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие – 1, отсутствие – 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение – 1, отсутствие – 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - | - | 2
в том числе, по критерию:
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации – всего, |  |  |  |  | 2
в том числе, по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности |  |  |  |  | 2

## Форма 6.2. (hidden)
Приложение 4
Форма 6.2 - Фактические значения индикатора исполнительности за 2013 год
ОАО "Югорская региональная электросетевая компания"
Наименование электросетевой организации
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"
| Значение |  | Ф/П*100,% | Зависимость | Оценочный балл
| факт.(Ф) | план (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | 1.5
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 20 | 30 | 66.6667 | обратная | 1
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 160 | 182 | 87.9121 | обратная | 2
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) – всего, | - | - | - | - | 0.41667
в том числе, по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 18 | 30 | 60 | обратная | 0.25
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 5 | 5 | 100 | обратная | 0.5
б) для остальных потребителей услуг, дней | 7 | 7 | 100 | обратная | 0.5
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.5
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | - | - | 0.2
в том числе, по критерию:
3.1 Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0 | 0% | 100 | обратная | 0.2
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | - | - | 0.2
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | - | - | 0.5
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 0.5
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0.5
в том числе, по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие – 1, отсутствие – 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 0.5
6.2. Количество обращенийпотребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0% | 100 | обратная | 0.5
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  | - | - | - | 0.2
7.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 0.2
8. Итого по индикатору исполнительности |  | - | - | - | 0.502

## Форма 6.3. (hidden)
Приложение 5
Форма 6.3 - Фактические значения индикатора результативности обратyой связи за 2013 год
ОАО "Югорская региональная электросетевая компания"
Наименование электросетевой организации
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | ОАО "ЮТЭК - Региональные сети"
| Значение |  | Ф/П*100,% | Зависимость | Оценочный балл
| факт.(Ф) | план (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие – 1, отсутствие – 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0% | 100 | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100 | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 7 | 7 | 100 | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | - | - | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг,получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0% | 0% | 100 | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 2

## Форма 3.1. (hidden)
Приложение 6
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения
показателя качества рассмотрения заявок на технологическое
присоединение к сети в период 2013 год
ОАО "Югорская региональная электросетевая компания"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. | 1694
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. | 194
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети | 1.1293

## Форма 3.2. (hidden)
Приложение 7
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения
показателя качества исполнения договоров об осуществлении
технологического присоединения заявителей
к сети, в период 2013 года
ОАО "Югорская региональная электросетевая компания"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. | 717
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. | 12
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети | 1.017

## Форма 3.3. (hidden)
Приложение 8
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения
показателя соблюдения антимонопольного законодательства
при технологическом присоединении заявителей
к электрическим сетям сетевой организации,
в период 2013 года
ОАО "Югорская региональная электросетевая компания"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Значение
1 | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. | 169.4
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации | 1

## Форма 7.1. (hidden)
Приложение 9
Форма 7.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации (для случаев установления плановые значения до 2013 года)
ОАО "Югорская региональная электросетевая компания"
Показатель |  | № формулы методических указаний | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.00326
| Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | 6.1 | 1.0585
| Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации, Птсо | 6.2 | 0.9514
| Плановое значение показателя Пп, Пппл | 4, 4.1 | 0.00385 |  | 0.0025025
| Плановое значение показателя Птпртпр, Ппл | 4, 4.1 | 1.1141 |  | 0.72417
| Плановое значение показателя Птсотсо, Ппл | 4, 4.1 | 0.8975 |  | 1.2116
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп. 7.1 методических указаний | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | пп. 7.1 методических указаний | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (для территориальной сетевой организации) | пп. 7.1 методических указаний | 0

## Форма 7.2. (hidden)
Приложение 10
Форма 7.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся до 2014 года)
ОАО "Югорская региональная электросетевая компания"
Показатель |  | № формулы методических указаний | Значение
| 1._Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа |  |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью: альфа = 0,75. Для территориальной сетевой организации: альфа = 0,65
| 2._Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета |  |  | бета = 1 - альфа
| 3._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 7.1 |  | 0
| 4._Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | п. 7.1 |  | 0
| 5._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | 7 |  | 0

## 2017
АО "Югорская генерирующая компания децентрализованной зоны" (АО "Юграэнерго")
(Наименование ТСО)
I - Расчет показателя уровня надежности оказываемых услуг
Показатель | Ед.изм. | Значение
|  | плановое | фактическое
1 | 2 | 3 | 4
Суммарная продолжительность прекращений передачи электроэнергии | час | 11 | 11
Максимальное за расчетный период число точек присоединения | шт | 4730 | 4730
Показатель надежности услуг | - | 0.0023256 | 0.0023256
II - Расчет показателя качества ФСК
Показатель | Ед.изм. | Значение
|  | плановое | фактическое
1 |  | 2 | 3
Число заявок на ТП, поданных потребителем в соответствии с законодательством | шт
Число направленных договоров | шт
Число договоров, направленных с нарушением срока | шт
Показатель качества услуг ФСК | - | 0 | 0
III - Расчет показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг ТСО
Показатель | Ед.изм. | Значение |  | Отклонение факта от плана | Зависимость | Оценка при планировании | Оценка по факту | СПРАВОЧНО
|  | плановое | фактическое |  |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Индикатор информативности
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг | шт | 11 | 11 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг | шт | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие -1, отсутствие - 0) | шт (1/0) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг | шт | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг | шт | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Индикатор исполнительности
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю) | дней | 20 | 20 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства | дней | 5 | 5 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
б) для остальных потребителей услуг | дней | 6 | 6 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4>120% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4<80%
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
4.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | - | 0.425 | 0.425 | - | - | - | - | - | -
Индикатор результативности обратной связи | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг | дней | 6 | 6 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
а) письменных опросов | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
б) электронной связи через сеть Интернет | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
в) системы автоинформирования | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков | мес. | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг ТСО | [5 empty] | 0.8975 | 0.8975
IV - Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети
Показатель | плановое значение | фактическое значение
1. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети | Число, шт. | Число, шт.
1.1.Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проек договра об осуществлении технологического присоединения заявителя к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 4 | 4
1.2.Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проек договра об осуществлении технологического присоединения к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. нс (N заяв_тпр) | 2 | 2
2. Итого показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заяв_тпр) | 2 | 2
3. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети
3.1.Число договорв об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 4 | 4
3.2.Число договорв об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. 11 нс (N сд_тпр) | 0 | 0
4. Итого показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединение заявителей к сети (П нс_тпр) | 1 | 1
5. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети
5.1Число вступивших в законную силу решений антимонопольного законодательства и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства РФ в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0 | 0
5.2.Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетнгый период, в десятках шт. без округления (Nочз_тпр) | 4 | 4
6.Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении к электрическим сетям сетевой организации (П нпа_тпр) | 1 | 1
Показатель уровня качества оказываемых услуг ТСО | 1.4 | 1.4
| 1.4 | 1.4
IV - СВОД ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА И РАСЧЕТ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
Показатель | Ед.изм. | Значение показателей надежности и качества |  | Коэффициент допустимого отклонения показателя надежности и качества | Отметка о достижении показателя надежности и качества | Отметка о достоверности отчетных данных | Определение коэффициентов надежности и качества
|  | плановое | фактическое
Показатель надежности услуг | - | 0.0023256 | 0.0023256 | 30% | достигнуто | + | 0
Показатель качества услуг ФСК | - | 0 | 0 | 15% | достигнуто с улучшением | + | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг ТСО | - | 0.8975 | 0.8975 | 30% | достигнуто | + | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети | - | 1.4 | 1.4 | 30% | достигнуто | + | 0
Значения обобщенного показателя надежности и качества
ФСК | 0.25
ТСО | 0
Коэффициенты допустимого отклонения показателей надежности и качества
Организация/период | К показателю надежности | К показателю качества
ФСК
Первые три года первого периода регулирования (2017-2019) | 25% | 15%
Последующие годы первого периода регулирования (2020-2022) | 20%
Последующие годы | Поэтапное (1% в год) от 20% до 15%
ТСО - пилоты 1-2-й очереди (переход на долгосрочное регулирование с 2017 года и ранее)
Первые три года первого периода регулирования | 30%
Последующие годы | 25%
Прочие ТСО
Первые три года первого периода регулирования | 35%
Последующие годы первого периода регулирования | 30%
Последующие годы | Поэтапное (1% в год) от 30% до 25%
Переход на долгосрочное регулирование ТСО | до 01.07.2010г. (отчет за 1-3 годы 1 ДПР)
Коэффициенты значимости коэффициентов надежности и качества
Организация | Коэффициент надежности | Коэффициенты качества
ФСК | 0.75 | 0.25 | 0
ТСО | 0.65 | 0.25 | 0.1
V - Расчет корректировки НВВ по показателям надежности и качества
Коэффициент корректировки
ФСК при представлении достоверных отчетных данных | 0.5%
ТСО при представлении достоверных отчетных данных | 0%
Максимальный процент корректрировки на текущий год при представлении достоверных отчетных данных | 2%
Максимальные проценты корректировки при представлении достоверных отчетных данных согласно МУ
на 2017 год | 0.5%
на 2018 год | 1%
на 2019 год и далее | 2%
Справочно:
Коэффициент корректировки в случае непредставления отчетных данных | -3%
Предельный процент отклонения отчетных данных организации от данных Технадзора, ФАС, Фед. Службы по защите прав потребителей, Системного Оператора, при превышении которого, данные признаются недостоверными
на 2017 год | 20%
на 2018 год | 15%
на 2019 год и далее | 10%
При представлении для расчета какого-либо показателя недостоверных отчетных данных, индикатор выполнения по показателю (Кнад и/или Ккач1, Ккач2) признается равным -1
до 01.07.2010г. (отчет за 1-3 годы 1 ДПР)
до 01.07.2010г. (отчет за последующие годы 1 ДПР)
после 01.07.2010г. (отчет за 1-3 годы 1 ДПР)
после 01.07.2010г. (отчет за последующие годы 1 ДПР)

## Форма 8.1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к приказу АО «Юграэнерго» от ________ № ___________
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[16 empty] | сетевой организации за | 2017 год
АО "Юграэнерго"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [10 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [16 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП, ДЭС | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [11 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[15 empty] | ВСЕГО |  |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[18 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Б.Атлым | ДЭС | 4ДГА | 0.4 | 05.11.17 07:04 |  | 05.11.17 07:06 |  | В | 0.033 | ВЛ-0,4кВ ф.№1, ф.Электросвязь, ф.Школа, ф.Котельная | - | - |  | 122 |  |  |  |  | 122 | - | - |  | - | 122 | - | 180 | - | б/н | 3.4.13 | 4.16 | 1
2 | Б.Атлым | ДЭС | 4ДГА | 0.4 | 05.11.17 07:25 |  | 05.11.17 07:27 |  | В | 0.033 |  | - | - |  | 122 |  |  |  |  | 122 | - | - |  | - | 122 | - | 180 | - | б/н | 3.4.13 | 4.16 | 1
3 | Б.Атлым | ДЭС | 2ДГА | 0.4 | 14.11.17 00:03 |  | 14.11.17 00:05 |  | В | 0.033 |  | - | - |  | 122 |  |  |  |  | 122 | - | - |  | - | 122 | - | 212 | - | б/н | 3.4.13 | 4.14 | 1
4 | Ванзеват | ДЭС | 1ДГА | 0.4 | 28.11.2017 07:50 |  | 28.11.2017 08:00 |  | В | 0.16 | ВЛ-0,4кВ ф.Береговая, ф.Центральный | - | - |  | 107 |  |  |  |  | 107 | - | - |  | - | 107 | - | 120 | - | б/н | 3.4.12 | 4.20 | 1
5 | Няксимволь | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | 0.4 | 09.11.2017 12:42 |  | 09.11.2017 13:20 |  | В | 0.63 | ТП-№1 ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 218 |  |  |  |  | 218 | - | - |  | - | 218 | - | 142 | - | №3/17 20.11.2017 | 3.4.8 | 4.4 | 1
6 | Няксимволь | ДЭС | 1ДГА | 0.4 | 12.11.2017 01:15 |  | 12.11.2017 01:20 |  | В | 0.083 | ТП-№1 ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 218 |  |  |  |  | 218 | - | - |  | - | 218 | - | 216 | - | б/н | 3.4.13 | 4.13 | 1
7 | Саранпауль | ДЭС | 4ДГА | 0.4 | 12.11.2017 08:10 |  | 12.11.2017 08:35 |  | В | 0.41 | РП | - | - |  | 1235 |  |  |  |  | 1235 | - | - |  | - | 1235 | - | 1679 | - | б/н | 3.4.13 | 4.13 | 1
8 | Ломбовож | ДЭС | 3ДГА | 0.4 | 14.11.2017 09:30 |  | 14.11.2017 10:10 |  | В | 0.66 | ВЛ-0,4кВ ф. Поселок | - | - |  | 83 |  |  |  |  | 83 | - | - |  | - | 83 | - | 121 | - | б/н | 3.4.13 | 4.21 | 1
9 | Саранпауль | ДЭС | 4ДГА | 0.4 | 18.11.2017 22:40 |  | 18.11.2017 22:50 |  | В | 0.16 | РП | - | - |  | 1235 |  |  |  |  | 1235 | - | - |  | - | 1235 | - | 1745 | - | б/н | 3.4.13 | 4.13 | 1
10 | Саранпауль | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф."ул.Молодежная" от КТП№4, ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Набережная", ф."ул.Елены Артеевой" от КТП№9, ВЛ-0,4кВ ф. "Водозабор" от КТП№14 | 0.4 | 24.11.2017 17:05 |  | 24.11.2017 19:45 |  | В | 2.66 | ВЛ-0,4кВ ф."ул.Молодежная" от КТП№4, ВЛ-0,4кВ ф. "ул.Набережная", ф."ул.Елены Артеевой" от КТП№9, ВЛ-0,4кВ ф. "Водозабор" от КТП№14 | - | - |  | 300 чел. |  |  |  |  | 300 чел. | - | - |  | - | 300 чел. | - | 243 | - | б/н | 3.4.9 | 4.4 | 1
11 | Саранпауль | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф."Водозабор" от КТП№14 | 0.4 | 24.11.2017 20:00 |  | 24.11.2017 20:20 |  | В | 0.33 | ВЛ-0,4кВ ф."Водозабор" от КТП№14 | - | - |  | 30 чел |  |  |  |  | 30 чел | - | - |  | - | 30 чел | - | 45 | - | б/н | 3.4.9 | 4.4 | 1
12 | Саранпауль | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф."Музыкальная школа" от КТП№2 | 0.4 | 25.11.2017 08:30 |  | 25.11.2017 09:16 |  | В | 0.76 | ВЛ-0,4кВ ф."Музыкальная школа" от КТП№2 | - | - |  | 210 чел |  |  |  |  | 210 чел | - | - |  | - | 210 чел | - | 125 | - | №4/17 29.11.2017 | 3.4.8 | 4.4 | 1
13 | Корлики | ДЭС | 3ДГА | 0.4 | 12.11.2017 19:10 |  | 12.11.2017 19:12 |  | В | 0.033 | ТП-№1, ВЛ-0,4кВ ф. Линия№1, ф.Линия№2, ф.Линия№3, ф.Линия№4 | - | - |  | 191 |  |  |  |  | 191 | - | - |  | - | 191 | - | 450 | - | б/н | 3.4.12 | 4.20 | 1
14 | Корлики | ДЭС | 3ДГА | 0.4 | 12.11.2017 19:17 |  | 12.11.2017 19:21 |  | В | 0.066 |  | - | - |  | 191 |  |  |  |  | 191 | - | - |  | - | 191 | - | 450 | - | б/н | 3.4.12 | 4.20 | 1
15 | Кирпичный | ДЭС | 2ДГА | 0.4 | 06.11.2017 13:50 |  | 06.11.2017 13:53 |  | В | 0.05 | ТП№1 | - | - |  | 219 |  |  |  |  | 219 | - | - |  | - | 219 | - | 200 | - | б/н | 3.4.13 | 4.16 | 1
16 | Согом | ДЭС | 4ДГА, 5ДГА | 0.4 | 11.11.2017 13:37 |  | 11.11.2017 13:40 |  | В | 0.05 | ТП№1 | - | - |  | 125 |  |  |  |  | 125 | - | - |  | - | 125 | - | 200 | - | б/н | 3.4.13 | 4.13 | 1
17 | Урманный | ДЭС | 2ДГА | 0.4 | 19.11.2017 22:00 |  | 19.11.2017 22:25 |  | В | 0.41 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.№4 | - | - |  | 75 |  |  |  |  | 75 | - | - |  | - | 75 | - | 560 | - | б/н | 3.4.13 | 4.13 | 1
18 | Кедровый | ДЭС | 2ДГА | 0.4 | 30.11.2017 18:10 |  | 30.11.2017 18:15 |  | В | 0.083 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.№2 | - | - |  | 412 |  |  |  |  | 412 | - | - |  | - | 412 | - | 408 | - | б/н | 3.4.12 | 4.20 | 1
19 | Шугур | ДЭС | 3ДГА | 0.4 | 23.11.2017 14:15 |  | 23.11.2017 14:20 |  | В | 0.083 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.Гараж | - | - |  | 206 |  |  |  |  | 206 | - | - |  | - | 206 | - | 264 | - | б/н | 3.4.12 | 4.20 | 1
20 | Горнореченск | ДЭС | 2ДГА | 0.4 | 09.12.2017 08:30 |  | 09.12.2017 09:00 |  | В | 0.5 | ТП №1, ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 73 |  |  |  |  | 73 | - | - |  | - | 73 | - | 100 | - | б/н | 3.4.11 | 4.12 | 1
21 | Горнореченск | ДЭС | 3ДГА | 0.4 | 10.12.2017 12:00 |  | 10.12.2017 12:02 |  | В | 0.033 | ТП №1, ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 73 |  |  |  |  | 73 | - | - |  | - | 73 | - | 151 | - | б/н | 3.4.11 | 4.14 | 1
22 | Горнореченск | ДЭС | 3ДГА | 0.4 | 10.12.2017 18:45 |  | 10.12.2017 20:00 |  | В | 1.25 | ТП №1, ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 73 |  |  |  |  | 73 | - | - |  | - | 73 | - | 185 | - | б/н | 3.4.11 | 4.14 | 1
23 | Горнореченск | ДЭС | 3ДГА | 0.4 | 28.12.2017 18:32 |  | 28.12.2017 18:37 |  | В | 0.083 | ТП №1, ВЛ-0,4кВ ф.Поселок 2 | - | - |  | 73 |  |  |  |  | 73 | - | - |  | - | 73 | - | 240 | - | б/н | 3.4.11 | 4.14 | 1
24 | Ванзеват | ДЭС | 1ДГА | 0.4 | 04.12.2017 16:00 |  | 04.12.2017 16:05 |  | В | 0.083 | ВЛ-0,4кВ ф.Береговая, ф.Центральный | - | - |  | 107 |  |  |  |  | 107 | - | - |  | - | 107 | - | 168 | - | б/н | 3.4.13 | 4.14 | 1
25 | Ванзеват | ДЭС | 3ДГА | 0.4 | 13.12.2017 04:00 |  | 13.12.2017 05:00 |  | В | 1 | ВЛ-0,4кВ ф.Береговая, ф.Центральный | - | - |  | 107 |  |  |  |  | 107 | - | - |  | - | 107 | - | 80 | - | б/н | 3.4.13 | 4.10 4.12 | 1
26 | Ломбовож | ДЭС | 2ДГА | 0.4 | 13.12.2017 13:50 |  | 13.12.2017 13:10 |  | В | 0.33 | ВЛ-0,4кВ ф.Поселок | - | - |  | 83 |  |  |  |  | 83 | - | - |  | - | 83 | - | 90 | - | б/н | 3.4.13 | 4.21 | 1
27 | Ломбовож | ДЭС | 3ДГА | 0.4 | 26.12.2017 10:00 |  | 26.12.2017 10:02 |  | В | 0.033 | ВЛ-0,4кВ ф.Поселок | - | - |  | 83 |  |  |  |  | 83 | - | - |  | - | 83 | - | 120 | - | б/н | 3.4.13 | 4.21 | 1
28 | Анеева | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ф.Поселок | 0.4 | 29.12.2017 18:25 |  | 29.12.2017 18:40 |  | В | 0.25 | ВЛ-0,4кВ ф.Поселок | - | - |  | 47 |  |  |  |  | 47 | - | - |  | - | 47 | - | 60 | - | б/н | 3.4.11 | 4.10 | 1
29 | Саранпауль | ВЛ | ТП №21 ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Полевая" | 0.4 | 30.12.2017 20:30 |  | 30.12.2017 20:47 |  | В | 0.283 | ТП №21 ВЛ-0,4кВ ф.№2 "Полевая" | - | - |  | 40 чел |  |  |  |  | 40 чел | - | - |  | - | 40 чел | - | 71 | - | б/н | 3.4.11 | 4.10 | 1
30 | Кедровый | ДЭС | 2ДГА | 0.4 | 12.12.2017 11:27 |  | 12.12.2017 11:40 |  | В | 0.05 | ТП№1, ВЛ-0,4кВ ф.№2 | - | - |  | 412 |  |  |  |  | 412 | - | - |  | - | 412 | - | 740 | - | б/н | 3.4.13 | 4.13 | 1
[6 empty] | Начальник ОДС | [7 empty] | Ефремов Т.А.
[6 empty] | Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [8 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.